2024-01-21 17:35:32,050 INFO Uberschuss: -4110 Uberschuss mit Offset: -4110 Pv: 0

2024-01-21 17:35:32,050 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False

2024-01-21 17:35:32,764 INFO (1) WPHPWW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/3609 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z1: 1064908 Z2: 0

2024-01-21 17:35:33,397 INFO (2) WPHPHK rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/72 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0

2024-01-21 17:35:34,051 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/24665 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 52643 Z2: 0

2024-01-21 17:35:35,331 INFO (5) TechLA rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/63328 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 158 Z1: 406680 Z2: 0

2024-01-21 17:35:36,046 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 164575 Z2: 0

2024-01-21 17:35:36,876 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 620673 Z2: 0

2024-01-21 17:35:37,708 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 237880 Z2: 0

2024-01-21 17:35:38,427 INFO (9) TechWM rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/3553 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 24 Z1: 610286 Z2: 0

shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.188.230

shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.188.230

2024-01-21 17:35:39,666 INFO (3) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 897/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 4673717 Z2: 0

2024-01-21 17:35:39,667 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0

2024-01-21 17:35:39,667 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 182

2024-01-21 17:35:39,667 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 182

2024-01-21 17:35:39,668 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 1

2024-01-21 17:35:39,668 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max EinschaltverzÃ¶gerung 30 nur Einschaltgruppe prÃ¼fen bis: 00:00:00 in Total sec 0

2024-01-21 17:35:39,670 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/WHImported_temp=2197029765 old 2197029454

2024-01-21 17:35:39,671 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/TemperatureSensor2=27.12 old 27.0

2024-01-21 17:35:39,672 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/TemperatureSensor0=28.31 old 28.0

2024-01-21 17:35:39,673 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/Wh=610286 old 610285

2024-01-21 17:35:39,674 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/Watt=24 old 23

2024-01-21 17:35:39,675 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=63328 old 63315

2024-01-21 17:35:39,675 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=158 old 165

2024-01-21 17:35:39,676 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-4110 old -4091

2024-01-21 17:35:39,677 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=1464050860 old 1464048715

2024-01-21 17:35:39,678 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-4110 old -4091

2024-01-21 17:35:39,678 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/RunningTimeToday=3553 old 3540

2024-01-21 17:35:39,679 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=182 old 188

2024-01-21 17:35:39,680 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=182 old 188

2024-01-21 17:35:39,681 INFO (1)WPHPWW Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet

2024-01-21 17:35:39,682 INFO (2) WPHPHK Maximale Einschaltdauer nicht erreicht

2024-01-21 17:35:39,682 INFO (2) WPHPHK SoC niedriger als Abschalt SoC, prÃ¼fe weiter

2024-01-21 17:35:39,683 INFO (2) WPHPHK Ãœberschuss -4110 kleiner Ausschaltschwelle  500 oder immer aus erreicht

2024-01-21 17:35:39,683 INFO (2) WPHPHK AusschaltverzÃ¶gerung erreicht,bereits aus

2024-01-21 17:35:39,683 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht

2024-01-21 17:35:39,683 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prÃ¼fe weiter

2024-01-21 17:35:39,684 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -4110 kleiner Ausschaltschwelle  -250 oder immer aus erreicht

2024-01-21 17:35:39,684 INFO (4) GarageKS AusschaltverzÃ¶gerung erreicht,bereits aus

2024-01-21 17:35:39,684 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht

2024-01-21 17:35:39,685 INFO (3) WPBartl SoC niedriger als Abschalt SoC, prÃ¼fe weiter

2024-01-21 17:35:39,685 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -4110 kleiner Ausschaltschwelle  250 oder immer aus erreicht

2024-01-21 17:35:39,685 INFO (3) WPBartl AusschaltverzÃ¶gerung erreicht,bereits aus

2024-01-21 17:35:44,692 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -4099 max Speicherladung: 0

2024-01-21 17:35:44,692 INFO Uberschuss: -4099 Uberschuss mit Offset: -4099 Pv: 0

_____________________________________________________________________________________

2024-01-21 17:47:45,947 INFO Uberschuss: -3899 Uberschuss mit Offset: -3899 Pv: 0

2024-01-21 17:47:45,948 INFO Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 100 Ladung: False

2024-01-21 17:47:47,125 INFO (1) WPHPWW rel: 0 oncnt/onstandby/time: 2/0/3609 Status/Ãœeb: 10/0 akt: 0 Z1: 1064908 Z2: 0

2024-01-21 17:47:48,895 INFO (2) WPHPHK rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/72 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0

2024-01-21 17:47:49,498 INFO (4) GarageKS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 3/0/24665 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 52643 Z2: 0

2024-01-21 17:47:50,667 INFO (5) TechLA rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/64063 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 166 Z1: 406714 Z2: 0

2024-01-21 17:47:51,245 INFO (6) KuecheBO rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 164575 Z2: 0

2024-01-21 17:47:51,864 INFO (7) KuecheGS rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 620673 Z2: 0

2024-01-21 17:47:52,581 INFO (8) TechWT rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 237880 Z2: 0

2024-01-21 17:47:53,240 INFO (9) TechWM rel: 1 oncnt/onstandby/time: 0/0/4263 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 92 Z1: 610295 Z2: 0

shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.188.230

shelly/watt.py ERROR failed to connect to device on 192.168.188.230

2024-01-21 17:47:54,434 INFO (3) WPBartl rel: 0 oncnt/onstandby/time: 900/0/0 Status/Ãœeb: 10/1 akt: 0 Z1: 4673717 Z2: 0

2024-01-21 17:47:54,435 INFO Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0

2024-01-21 17:47:54,435 INFO Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 258

2024-01-21 17:47:54,436 INFO Total Watt nicht im Hausverbrauch: 258

2024-01-21 17:47:54,436 INFO Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 1

2024-01-21 17:47:54,436 INFO Einschaltgruppe rel: 1 Summe Einschaltschwelle: 6500 max EinschaltverzÃ¶gerung 30 nur Einschaltgruppe prÃ¼fen bis: 00:00:00 in Total sec 0

2024-01-21 17:47:54,439 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/WHImported_temp=2197062232 old 2197060893

2024-01-21 17:47:54,441 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/2/TemperatureSensor2=29.56 old 29.44

2024-01-21 17:47:54,442 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/Wh=610295 old 610294

2024-01-21 17:47:54,443 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/Watt=92 old 103

2024-01-21 17:47:54,443 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/RunningTimeToday=64063 old 64050

2024-01-21 17:47:54,444 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=60.06 old 60.19

2024-01-21 17:47:54,445 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Wh=406714 old 406713

2024-01-21 17:47:54,446 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/Watt=166 old 164

2024-01-21 17:47:54,447 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/1/TemperatureSensor1=51.75 old 51.62

2024-01-21 17:47:54,448 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschussoffset=-3899 old -3821

2024-01-21 17:47:54,448 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/5/WHImported_temp=1464172351 old 1464170029

2024-01-21 17:47:54,449 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/uberschuss=-3899 old -3821

2024-01-21 17:47:54,450 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Devices/9/RunningTimeToday=4263 old 4249

2024-01-21 17:47:54,451 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtHaus=258 old 267

2024-01-21 17:47:54,451 INFO Mq pub openWB/SmartHome/Status/wattnichtschalt=258 old 267

2024-01-21 17:47:54,454 INFO (1)WPHPWW Maximale Einschaltdauer erreicht bereits abgeschaltet

2024-01-21 17:47:54,455 INFO (2) WPHPHK Maximale Einschaltdauer nicht erreicht

2024-01-21 17:47:54,455 INFO (2) WPHPHK SoC niedriger als Abschalt SoC, prÃ¼fe weiter

2024-01-21 17:47:54,455 INFO (2) WPHPHK Ãœberschuss -3899 kleiner Ausschaltschwelle  500 oder immer aus erreicht

2024-01-21 17:47:54,455 INFO (2) WPHPHK AusschaltverzÃ¶gerung erreicht,bereits aus

2024-01-21 17:47:54,456 INFO (4) GarageKS Maximale Einschaltdauer nicht erreicht

2024-01-21 17:47:54,456 INFO (4) GarageKS SoC niedriger als Abschalt SoC, prÃ¼fe weiter

2024-01-21 17:47:54,456 INFO (4) GarageKS Ãœberschuss -3899 kleiner Ausschaltschwelle  -250 oder immer aus erreicht

2024-01-21 17:47:54,457 INFO (4) GarageKS AusschaltverzÃ¶gerung erreicht,bereits aus

2024-01-21 17:47:54,457 INFO (3) WPBartl Maximale Einschaltdauer nicht erreicht

2024-01-21 17:47:54,457 INFO (3) WPBartl Ãœberschuss -3899 grÃ¶ÃŸer Einschaltschwelle oder Immer an zeit erreicht -10000

2024-01-21 17:47:54,457 INFO (3) WPBartl SoC 100 Einschalt SoC 0 Ueberschuss -3899

2024-01-21 17:47:54,458 INFO (3) WPBartl Ueberschussberechnung (1 = mit Speicher, 2 = mit Offset) 1

2024-01-21 17:47:54,458 INFO (3) WPBartl Fruehster Start um definiert 9:00 aktuelle Zeit 17:47

2024-01-21 17:47:54,458 INFO (3) WPBartl EinschaltverzÃ¶gerung erreicht, schalte ein -10000

2024-01-21 17:47:54,459 INFO (3) angeschaltet. Ãœberschussberechnung (1 = mit  Speicher, 2 = mit Offset) 1

2024-01-21 17:47:55,001 ERROR Traceback (most recent call last):

File "/var/www/html/openWB/packages/modules/smarthome/shelly/on.py", line 53, in <module>

with urllib.request.urlopen(url) as response:

File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 163, in urlopen

return opener.open(url, data, timeout)

File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 472, in open

response = meth(req, response)

File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 582, in http_response

'http', request, response, code, msg, hdrs)

File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 510, in error

return self._call_chain(*args)

File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 444, in _call_chain

result = func(*args)

File "/usr/lib/python3.5/urllib/request.py", line 590, in http_error_default

raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)

urllib.error.HTTPError: HTTP Error 404: Not Found

2024-01-21 17:48:00,010 INFO EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -3796 max Speicherladung: 0

2024-01-21 17:48:00,011 INFO Uberschuss: -3796 Uberschuss mit Offset: -3796 Pv: 0

_____________________________________________________________________________________

http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/smarthome_device_3sec0

1705855840.118674

http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/smarthome_device_3watt0neg

-614289

http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/smarthome_device_3watt0pos

16825381537

http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/smarthome_device_3wh0

0

http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret.192.168.188.230_shelly

{'update': {'has_update': False, 'status': 'idle', 'old_version': '20230913-114244/v1.14.0-gcb84623', 'beta_version': '20231107-165007/v1.14.1-rc1-g0617c15', 'new_version': '20230913-114244/v1.14.0-gcb84623'}, 'ram_free': 32236, 'uptime': 13472, 'cfg_changed_cnt': 0, 'cloud': {'connected': True, 'enabled': True}, 'mac': 'C45BBE78FC52', 'relays': [{'timer_started': 0, 'timer_remaining': 0, 'source': 'http', 'overpower': False, 'timer_duration': 0, 'has_timer': False, 'is_valid': True, 'ison': False}], 'unixtime': 1704987877, 'has_update': False, 'serial': 257, 'wifi_sta': {'rssi': -47, 'connected': True, 'ssid': 'FRANZ-HOME', 'ip': '192.168.188.230'}, 'ct_calst': 0, 'ram_total': 49920, 'actions_stats': {'skipped': 0}, 'fs_mounted': True, 'emeters': [{'total': 2451497.2, 'power': 1.7, 'voltage': 231.94, 'pf': 0.08, 'total_returned': 42749.2, 'is_valid': True, 'current': 0.09}, {'total': 2291336.3, 'power': 0.0, 'voltage': 232.63, 'pf': 0.38, 'total_returned': 257.2, 'is_valid': True, 'current': 0.02}, {'total': 2212211.5, 'power': 0.0, 'voltage': 232.66, 'pf': 0.08, 'total_returned': 261.1, 'is_valid': True, 'current': 0.01}], 'fs_free': 154365, 'total_power': 1.7, 'mqtt': {'connected': False}, 'fs_size': 233681, 'emeter_n': {'mismatch': False, 'ixsum': 0.09, 'is_valid': False, 'current': 0.0}, 'v_data': 1, 'time': '16:44'}

http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret.192.168.188.230_shelly_info

{"num_emeters": 3, "longid": 1, "num_outputs": 1, "discoverable": false, "type": "SHEM-3", "auth": false, "mac": "C45BBE78FC52", "report_period": 1, "num_meters": 0, "fw": "20230913-114244/v1.14.0-gcb84623"}

http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret.192.168.188.230_shelly_infogv1

{"gen": "1", "model": "SHEM-3"}

http://192.168.188.29/openWB/ramdisk/smarthome_device_ret3

"{\"power\":0,\"powerc\":0,\"on\":0,\"temp0\":0.0,\"temp1\":0.0,\"temp2\":0.0}"